getAllRecords

<http://c4c-cen.com/api/api_getAll>

Response:

{"success":"ok",

"response":[{

"form\_id": "4297",

"submission\_date": "Sep 21, 2022",

"approval\_status": "Ultimate Schwert",

"aral\_type": "In Progress",

"datum\_time": "Sep 21, 2022 14:08",

"timer": null,

"installationshohe": "2-6 m ",

"installations\_position": "0-50% der mittleren Installationshöhe",

"bitte": "13132600",

"strasse": "Bahnhofstraße 62 ",

"windgeschwindigkeit": ">27.5 m/sec",

"automatische": null,

"ort": "Nordenham",

"bauart": "keine Verbindungen müssen gelöst werden, die Verbindungen sind frei erreichbar",

"montage": "unbekannt",

"wind": "3",

"factor": "25.26",

"visueller": "guter Allgemeinzustand",

"wartungsempfehlungen": "nein, keine Wartungsempfehlungen bekannt",

"befestigung": "Schrauben und Muttern oder Einnietmuttern",

"austausch": "kein Austausch erforderlich",

"uberprufung": null,

"wenn": "Sämtliche Verbindungen in guter Qualität ohne gelöste Verbindungen",

"bewegungs": "positiv, keine Auffälligkeiten",

"auszutauschende": null,

"befestigungslosung": null,

"technische": "Ja, kein Handlungsbedarf gegeben",

"sind": "nein, keine ergänzenden Hilfskonstruktionenzur Sicherung vorhanden",

"optischer": "Ja, der optische Eindruck ist in Ordnung, kein Handlungsbedarf gegeben",

"technischer": "Ja, die Befestigungen sitzen fest",

"angemessenheit": null,

"sonstige": null,

"dateiupload1": "https://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/20220921\_121238.jpg\nhttps://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/20220921\_121252.jpg\nhttps://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/20220921\_121317.jpg\nhttps://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/20220921\_121331.jpg\nhttps://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/20220921\_121351.jpg\nhttps://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/IMG-20220921-WA0178.jpg\nhttps://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/IMG-20220921-WA0200.jpg\nhttps://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/IMG-20220921-WA0204.jpg",

"dateiupload2": null,

"dateiupload3": "https://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/20220921\_121241.jpg\nhttps://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/20220921\_121255.jpg\nhttps://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/20220921\_121318.jpg\nhttps://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/20220921\_121334.jpg\nhttps://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/20220921\_121354.jpg",

"vorname": "Ewald",

"nachname": "Pruymboom",

"datum": "Sep 21, 2022",

"unterschrift": "https://www.jotform.com/uploads/hartisiebert/221013883777359/5395715566812662664/5395715566812662664\_signature\_42.png",

"laufende": "5",

"eindeutige": "OAA9QOZJ",

"submission": "77.63.11.86",

"prufung": "Keine Information ",

"last\_update\_date": null,

"vermutetes": "unbekannt oder mehr als 15 Jahre",

"submission\_id": "5395715566812662664",

"laufende\_inspection": "IN-0663"

},]}

Get images with upload type like upload1,upload2,upload3

<http://c4c-cen.com/api/api_getImage>

request : form\_id , type(1/2/3)

response:

{

"success": "ok",

"response": [

{

"id": "48",

"form\_id": "10",

"image": "DSCN1550.jpg",

"type": "dateiupload1"

},

{

"id": "49",

"form\_id": "10",

"image": "DSCN1551.jpg",

"type": "dateiupload1"

}

],

"image\_base\_url": "http://c4c-cen.com/api/images/"

}

Login

<http://c4c-cen.com/api/api_getLogin>

Request:

Email , password

Response invalid :

{

"success": "ok",

"response": false,

"message": "Invalid login details!"

}

Response success:

{

"success": "ok",

"response": [

{

"user\_id": "1",

"firstname": "CEN",

"lastname": "Admin",

"email": "cen@admin.com",

"password": "abcxyz",

"status": "1"

}

],

}